Перечень 
мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый для многоквартирных жилых домов в управлении ГБУ «Жилищник района Лианозово»
N 	Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты	Применяемые технологии, оборудование и материалы	Возможные исполнители мероприятий	Источник финансирования	Характер эксплуатации после реализации мероприятия	Ориентировочная
оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1 м2 / экономия, полученная в результате реализации в %	
1 	2 	3 	4 	6 	7 	8 	9	
I. Перечень основных мероприятий 	
Система отопления и горячего водоснабжения 	
1. 	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	1) Рациональное использование тепловой энергии;
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров	Управляющая организация	плата за содержание и ремонт жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	1п.м.-330руб./
до 6%	
Система электроснабжения и освещения	
2. 	Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп всех видов в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (светильники)	1) Экономия электроэнергии
2) Улучшение качества освещения
3) Устранение мерцания для освещения	Энергосберегающие лампы и светильники на их основе	Управляющая организация	Плата за содержание жилого помещения	Периодический осмотр, протирка, замена ламп	1шт.-1000 руб./ до 60%	
Ограждающие конструкции	
3. 	Выборочное восстановление
герметичности
межпанельных швов	1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков
2) Рациональное использование тепловой энергии
3) Увеличение срока службы стеновых конструкций	Герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др.	Управляющая организация	Плата за содержание жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	1м.-560 руб./
до 2%	
Энергосервисные мероприятия	
4	Устройство автоматизированных узлов управления	Повешение эффективности теплопотребления здания и исключение перетопов за счет обеспечения соответствия температурного графика в системе отопления здания температуре наружного воздуха	Оборудование предусмотренное проектом	По условиям энергосервисного контракта	Привлечение инвестора на основе энергосервисного контракта на основании решения общего собрания собственников	По условиям энергосервисного контракта	350 000 руб.